**工业废水处理工水质分析项目仪器清单**

一、校正仪器（选手必须自带）

1.滴定管（需校正，配有校正曲线）

2.移液管：5mL、10mL各一支（需要绝对校正）

二、普通仪器（现场准备，选手也可按标准配备自带）

1. 锥形瓶：250mL，3个
2. 量筒：50mL，3个
3. 烧杯：100mL，4个
4. 24#标准口磨口锥形瓶：250mL，4个
5. 数粒玻璃珠
6. 洗耳球，1个
7. 洗瓶，1个
8. 玻璃棒，1支
9. 防护目镜，1副
10. 橡胶手套，1副
11. 白大褂

三、COD消解器

泰州市国瑞分析仪器厂HCA-102